## Slide 1
I6
I7
I8
Mappning
O2
O1
O3
O4
O5
O6
EO1
EO2
EO3
EO4
Larmsignal
Larmsignal 2 (larmknapp på skåp)
Extern skruv
Intern skruv
Fläkt 1
Fläkt 2
? På från start (I1) alltid därefter.
? På efter kompressor till flamma detekterad.
Kompressor
Ej ikopplad
Start/Stop
Ej ikopplad
? (alltid på)
? (aldrig på)
? (alltid på)
? – men stänger av allt om slås av och inget kan starta om den inte är på. Troligen låst i påslaget läge.
I2
I1
I3
I4
I5
Flamvakt (0-550)
Reset-knapp

## Slide 2
I2
I1
I3
I4
I5
I6
I7
I8
Power on
I2
I1
I3
I4
I5
I6
I7
I8
Temp low
O2
O1
O3
O4
O5
O6
EO1
EO2
EO3
EO4
O2
O1
O3
O4
O5
O6
EO1
EO2
EO3
EO4
I2
I1
I3
I4
I5
I6
I7
I8
Startfas
O2
O1
O3
O4
O5
O6
EO1
EO2
EO3
EO4
I2
I1
I3
I4
I5
I6
I7
I8
O2
O1
O3
O4
O5
O6
EO1
EO2
EO3
EO4
Startmatning klar
I2
I1
I3
I4
I5
I6
I7
I8
O2
O1
O3
O4
O5
O6
EO1
EO2
EO3
EO4
Väntar på eld
I2
I1
I3
I4
I5
I6
I7
I8
O2
O1
O3
O4
O5
O6
EO1
EO2
EO3
EO4
Eld funnen, kör!